中国医学科学院基础医学研究所北区实验动物中心设施开荒保洁、环境消毒及取证环境检测采购项目

比选文件

比选人：中国医学科学院基础医学研究所

（条件设备处代章）

日  期： 2025 年 11 月

目 录

第一部分 基本情况	2

第二部分 供应商资格要求	4

第三部分 采购需求	5

第四部分 参选文件内容	8

附件1：营业执照复印件（三证合一或五证合一）（提供复印件加盖公章）	10

附件2：法定代表人授权委托书（格式）	11

附件3：报价单（格式）	12

附件4：货物说明一览表及报价明细	13

附件5：供应商资格声明书（格式）	14

附件6：商务条款响应及偏离表（格式）	15

附件7：采购需求响应及偏离表（格式）	18

附件8：近三年（本项目比选时间之日前）相关业绩证明文件	19

附件9：采购文件要求提交的其他材料以及供货商认为应该提交的其他材料	20

第五部分  评分标准	21

第一部分 基本情况

1、项目名称：中国医学科学院基础医学研究所北区实验动物中心设施开荒保洁、环境消毒及取证环境检测采购项目

2、预算金额：27.3411万元

3、采购人：中国医学科学院基础医学研究所

4、地址：北京市东城区东单三条5号

5、联系人：张老师

6、联系电话：69156927-605

7、采购内容：

| 序号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施开荒保洁、环境消毒及取证环境检测服务 | 1 | 次 | / |  |
| 预算金额 （人民币万元） |  | 27.3411 |  |  |  |
| # 交货时间 |  | 同签订完成后，甲方提出检测时间后，整体实验动物设施开荒保洁、环境消毒及设施检测周期15个工作日完成。 |  |  |  |
| # 交货地点 |  | 采购人指定地点（北京） |  |  |  |
| # 采购用途 |  | 科研 |  |  |  |

注：1）本次采购供应商必须以项目为单位进行响应，评审和合同授予也以项目为单位。

2）本项目单一产品采购包相同品牌的投标处理方法遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条执行。

8、比选原则：评委评审，本项目采用综合评分法，满足文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

9、比选报名截止时间：北京时间2025年11月26日17点。

10、报名时请将营业执照、联系人，联系电话及公司名称发送到邮箱：xzsbc2010@163.com。

11、比选时间：北京时间2025年11月27日2点30分。

12、比选地点：北京市东城区东单北大街69号中国医学科学院基础所明日楼（基础所行政办公楼）304会议室。

13、参选文件份数：纸质正本文件的份数1份、纸质副本文件的份数2份、参选文件电子版1份（签字盖章后的pdf版本，U盘形式递交）。

14、递交方式：封装后现场递交。

参选材料送达时间需在2025年11月27日2点20分之前现场送达，逾期不接收。

供应商代表需现场提供身份证和授权委托书。

本项目比选过程以递交的参选文件为准进行评审，不需要供应商现场汇报。（递交前若出现文件破损、丢失或逾期等问题，由各供应商自行承担其相应结果、损失和风险）

第二部分 供应商资格要求

1.在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.本项目提交参选文件截止之日前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得在同一项目中参选。

5.本项目不接受联合体响应。

6.*供应商需按照《5.1资格证明文件清单》提供资格证明文件。

第三部分 采购需求

一、项目概况​

1.1服务地点：中国医学科学院北区（马连洼北路）C栋实验动物中心，具体涵盖地下一层、一层、二层及三层P2实验室。

1.2项目背景：本项目为新建设实验动物设施配套服务，旨在通过专业的开荒保洁、环境消毒及第三方环境检测服务，确保设施满足北京市动管办实验动物使用许可证、实验动物生产许可证现场验收要求，保障后续合规开展动物实验。

二、项目目的：本项目服务适用于中国医学科学院北区C栋实验动物设施，具体包括开荒保洁、环境消毒服务及第三方环境检测工作。核心目标为确保新建设的实验动物设施达到实验动物法规要求，通过具备合格资质的第三方开展的静态环境检测，并顺利通过北京市动管办组织的实验动物使用许可证、实验动物生产许可证现场验收，为后续合法开展动物实验奠定基础。

三、服务范围：

3.1 开荒保洁范围：地下一层、一层、二层及三层P2实验室全区域，重点覆盖后续消毒及检测涉及的关键区域。

3.2 环境消毒服务范围：地下一层洁净区（含生产区）、二层洁净区及三层P2实验室。

3.3 第三方环境检测范围：地下一层洁净区（含生产区）、二层洁净区及三层P2实验室。

| 序号 | 实施区域名称 | 数量（间） | 面积（m2） | 层高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施开荒保洁 （负一层、一层、二层、三层P2） | 111 | 2919.07 | 2.6 |
| 2 | 设施环境消毒 （负一层、二层、三层P2） | 85 | 2026.81 | 2.6 |
| 3 | 设施取证检测 （负一层、二层、三层P2） | 85 | 2026.81 | 2.6 |

四、实验动物环境设施开荒保洁、消毒验证服务主要技术要求 4.1 主要人员最低要求： 4.1.1.技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称，从事实验动物设施消毒验证服务工作不少于3年。 4.1.2.消毒验证服务人员至少8人，从事消毒验证服务工作不少于3年。 4.2 提供整体实验动物设施的消毒验证服务方案。 4.3消毒区域：地下一层洁净区域、二层洁净区域、三层P2实验室区域。 4.4 消毒效果应达到所有位点杀灭对数值≥3.0（枯草芽孢杆菌黑色变种（ATCC9372）作为生物指示剂。 4.5 过氧化氢残留检测值小于 1ppm，出具相应的检测报告。 4.6 出具消毒效果验证报告。

五、实验动物环境设施第三方环境检测主要技术要求 5.1主要人员最低要求： 5.1.1.技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称，从事检验检测工作不少于3年。 5.1.2.检测服务人员至少6人，从事检验检测工作不少于3年。 5.2检测方具备有效期内国家认可的CNAS、CMA资质证书，且具备GB14925-2023实验动物环境及设施检测能力。 5.3提供整体设施的检测服务方案。 5.4提供技术负责人简历，主要检测人员信息表。 5.5供应商从事实验动物设施环境检测服务3年以上。 5.6 检测区域：地下一层洁净区域、二层洁净区域、三层P2实验室区域。 5.7检测方应在检测完成后的7个工作日内出具纸质检测报告，一式叁份。 5.8检测报告需加盖CNAS或CMA资质认证章。

六、售后服务

6.1整体实验动物设施开荒保洁、环境消毒及设施检测周期15个工作日完成，如出现不符合国家标准项目，检测方出具《问题报告》并协助甲方进行实验动物设施环境的相关调试，调试完成后检测方进行免费复检直至实验动物设施符合国家标准要求。

第四部分 参选文件内容

（封面格式仅供参考）

正本或副本

中国医学科学院基础医学研究所北区实验动物中心设施开荒保洁、环境消毒及取证环境检测采购项目

参选文件

参    选    人：           （单位公章）

年   月   日

目  录

*附件1：营业执照复印件（三证合一或五证合一）

*附件2：法定代表人授权委托书（格式）

*附件3：报价单（格式）

*附件4：货物说明一览表及报价明细

*附件5：供应商资格声明书（格式）

*附件6：商务条款响应及偏离表（格式）

*附件7：采购需求响应及偏离表（格式）

附件8：近三年（本项目比选时间之日前）相关业绩证明文件

附件9：采购文件要求提交的其他材料以及供货商认为应该提交的其他材料

注：1、划“*”文件是必须提供的资料，缺一项以上（含一项）视为无效响应。

2、采购人将于本项目查询截止时点在“信用中国”、“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目参选文件提交截止时间当日。对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其响应将按无效响应处理。

附件1：营业执照复印件（三证合一或五证合一）（提供复印件加盖公章）

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：                   （参选人）的         （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                 （项目名称）参选及合同的签订，全权代表我单位处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日盖章生效，有效期    天.

代理人无转委托权

代理人：        性别：       年龄：        身份证号：

单位：                       部门：        职务：

后附：法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章。

代理人签字：

供应商名称：（加盖公章）                 法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

附件3：报价单（格式）

报价单（格式）

报价日期：    年     月    日

| 拟采购项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 |  | 数量 | 单价（人民币） | 总价（人民币） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币 |  |  | 合计小写： 合计大写： |  |  |
| 质保期： |  |  |  | 被授权人电话（手机）： |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的事项，维保及售后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： |  |  | 供货商名称（盖章）： |  |  |  |

附件4：货物说明一览表及报价明细（如适用）

（格式自拟，须针对第三部分 采购需求进行描述和报价）（加盖公章）

报价范围及说明：

(1)货物价——从中华人民共和国境外提供的货物：报价以货物到达采购人项目现场免税价为基础，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费（包含国家临时规定的政策性税费，如惩罚性关税等，但不包含国家规定的正常关税、增值税）；运输费、货物价值110%的保险费和货物运抵采购人项目现场或指定仓库所产生的其他费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；负责进口货物及海关报关等费用（包括但不限于报关报检费、港杂费、商检费等等）；

(2)货物价——从中华人民共和国境内提供的货物：报价以货物到达采购人项目现场完税价为基础，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、货物价值110%的保险费和货物运抵采购人项目现场或指定仓库所产生的其他费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

(3)搬运、安装、调试、验收费用；

(4)培训费；

(5)维修服务和技术支持费；

(6)服务费用（包括现场安装调试、试运行、验收、培训、售后服务及相关费用，含所需安装配件、辅料等费用）；

(7)第三章“采购需求”规定的其他费用。

附件5：供应商资格声明书（格式）

供应商资格声明书（格式）

致：采购人

在参与本次项目比选中，我单位承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 本项目提交参选文件截止之日前未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；

- 不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，在同一项目中参选。

附件5.1：资格证明文件清单

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件5.1：资格证明文件清单（按照清单内容自拟）

资格证明文件清单

- 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或在比选日期前三个月内银行开具的资信证明文件（如提供复印件要求加盖公章）（如提供政府采购担保函，此项不要求）

- 比选供应商在近六个月任意一个月的缴纳税收记录复印件和近六个月任意一个月的社会保障资金缴纳记录复印件（加盖比选供应商的公章，自行编制无效）

- 采购人将于本项目查询截止时点在“信用中国”“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录结果，加盖比选供应商单位公章（如不符合的，不应参与本次比选采购活动，否则在核查后将被拒绝参与比选采购活动）。

查询截止时点为：本项目参选文件提交截止时间当日。

附件5.2： 授权代理证书（如适用）

附件6：商务条款响应及偏离表（格式）

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 参选文件的响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：我公司确认，除以上表格中列明的偏离外，我公司接受文件规定的所有商务条款，无其他负偏离。 |  |  |  |

注：供应商对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“参选文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的参选资料可被拒绝。

供货商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件7：采购需求响应及偏离表（格式）

采购需求响应及偏离表

| 采购文件条目号 | 采购文件采购需求的内容与数值 | 供货商的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

供货商应对采购文件第三部分采购需求的内容给予逐条响应，以供货产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复制粘贴采购文件的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

供货商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件8：近三年（本项目比选时间之日前）相关业绩证明文件

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同价 （金额） | 项目年份 | 用户、联系电话、联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、业绩证明文件要求附合同复印件加盖公章（包括合同首页、内容页、签字盖章页）（保密内容可进行遮挡）；

2、为证明业绩列表中的内容真实和有效，采购人保留审核原件的权利。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

附件9：采购文件要求提交的其他材料以及供货商认为应该提交的其他材料

（包括但不限于：第五部分评分标准中要求提供的其他内容等）

第五部分  评分标准

| 序号 | 技术商务分值项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×40%×100 | 40 |
| 2 | 业绩情况 | 近三年（本项目比选时间之日前）相关业绩，每个得2分，满分10分。应提供其证明材料（合同首页、内容页、签字盖章页复印件并加盖公章。（保密内容可进行遮挡） | 10 |
| 3 | 技术指标 | 响应第三部分 采购需求提出的要求比对，全部满足40分，有一项不满足或缺失减2.5分，扣完为止。 | 40 |
| 4 | 服务方案和培训 | 根据招标要求和技术响应情况，在满足采购文件要求的服务需求前提下，对供应商提供的针对采购标的服务方案和措施进行评价，其中： 1）售后服务方案和措施内容完整、具体详细、可行性和针对性强的得10分； 2）服务方案和措施内容比较完整，比较具体详细的得7分； 3）服务方案和措施内容一般，具体详细性一般的得4分； 4）服务方案和措施较差得1分； 5）未提供的得0分。 | 10 |